建筑工程施工文件附表

附表A.0.1

施工现场质量管理检查记录

开工日期：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工许可证（开工证） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 内 容 |  |  |  |
| 1 | 现场质量管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量责任制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种操作上岗证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 分包方资质与对分包单位的管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工图审查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地质勘察资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工组织设计、施工方案及审批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程质量检验制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 搅拌站及计量设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 现场材料、设备存放与管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A.0.2

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  | 层数／建筑面积 |  | ／ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术负责人 |  | 开工日期 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  | 竣工日期 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 验 收 记 录 |  |  |  | 验 收 结 论 |  |  |
| 1 | 分部工程 |  | 共 分部，经查 分部 符合标准及设计要求 分部 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核 查 |  | 共 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和主要 使用功能核查 及抽查结果 |  | 共核查 项，符合要求 项， 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  | 共抽查 项，符合要求 项 不符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建 设 单 位 |  |  | 监 理 单 位 |  | 施 工 单 位 |  | 设 计 单 位 |  |
|  | （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  |  | （公章） 总监理工程师： 年 月 日 |  | （公章） 单位负责人： 年 月 日 |  | （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  |

附表A.0.3

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 |  | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 预制构件、预拌混凝土合格证 |  |  |  |  |
| 8 |  | 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |  |
| 9 |  | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 10 |  | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |  |
| 11 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 排 水 与 采 暖 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 电 气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 设备调试记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

续表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 |  | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 智 能 建 筑 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统检测报告 |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷设备运行调试记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 通风、空调系统调试记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 8 |  | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 梯 | 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 负荷试验、安全装置检查记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 总监理工程师： 施工单位项目经理： （建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表A.0.4

单位（子单位）工程安全和功能检验

资料核查及主要功能抽查记录

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 建筑与结构 | 屋面淋水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 地下室防水效果检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 抽气（风）道检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 节能、保温测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水与采暖 | 给水管道通水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暖气管道、散热器压力试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 卫生器具满水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 消防管道、燃气管道压力试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 排水干道通球试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑电 气 | 照明全负荷试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 大型灯具牢固性试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 避雷接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 线路、插座、开关接地检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能建筑 | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风与空调 | 通风、空调系统试运行记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风量、温度测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 洁净室洁净度测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 电梯运行记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 电梯安全装置检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理： 总监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定

附表A.0.5

单位（子单位）工程观感质量检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 抽 查 质 量 状 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量评价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 建筑与结构 |  | 室外墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 变形缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 水落管，屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 室内墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 室内顶棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 室内地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 楼梯、踏步、护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水与采暖 |  | 管道接口、坡度、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 卫生器具、支架、阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 检查口、扫除口、地漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 散热器、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑电气 |  | 配电箱、盘、板、接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 设备器具、开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 防雷、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能建筑 |  | 机房设备安装及布局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 现场设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风与空调 |  | 风管、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 风口、风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 风机、空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 阀门、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 水泵、冷却塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 |  | 运行、平层、开关门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 层门、信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  | 施工单位项目经理： 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：质量评价为差的项目，应进行返修。

设计变更汇总记录

质控（建）表4.1.1－1                                        共    页 第    页

| 工程名称 |  |  | 工程地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 变更单日 期 | 变 更 主 要 内 容 |  |  | 变更提出单位 |

整理人：

工程洽商记录

质控（建）表4.1.1－2                                      共　　　页第　　　页

| 工程名称 |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出单位 |  |  | 提出日期 |  |  |
| 记录事项： |  |  |  |  |  |
| 洽 商 单 位 |  | 代 表 签 字 |  |  | 日 期 |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |

木结构防腐、防虫、防火工程检验批质量验收记录

020504□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 木结构防腐、防虫构造措施 |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木构件防护剂的保持量和透入度 |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木结构防火构造措施 |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

找平层工程检验批质量验收记录

（Ⅷ）

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  | 第4.9.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配合比或强度等级 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 有防水要求套管地漏 |  |  |  |  | 第4.9.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 找平层与下层结合 |  |  |  |  | 结合牢固无空鼓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 找平层表面质量 |  |  |  |  | 第4.9.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3允许偏差 | 表面平整度、标高 |  | 用胶粘剂做结合层，铺设拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 |  |  | 表面平整度 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 标高 | ±4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 用沥青玛脂做结合层铺拼花木板、板块面层 |  |  | 表面平整度 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 标高 | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 用水泥砂浆做结合层，铺板块面层；其他种类面层 |  |  | 表面平整度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 标高 | ±8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡度 |  | 2/1000且不大于30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚度(H) |  | ＜1/10H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

砖面层工程检验批质量验收记录

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 块材质量 |  |  |  |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层与一层结合 |  |  |  |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 面层表面质量 |  |  |  |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 |  |  |  |  |  | 第6.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 |  |  |  |  |  | 第6.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 |  |  |  |  |  | 第6.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 |  |  |  |  |  | 第6.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 |  | 缸砖 |  |  |  |  | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥花砖 |  |  |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 |  |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 缝格平直 |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 |  |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 缸砖 |  |  |  | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥花砖 |  |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 踢脚线上口平直 |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 |  |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 缸砖 |  |  |  | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板块间隙宽度 |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大理石和花岗石面层工程检验批质量验收记录

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 板块品种、质量 |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 面层表层质量 |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 |  |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 |  |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 缝格平直 |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板块间隙宽度 |  |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地毯面层工程检验批质量验收记录

030113□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 地毯、胶料及辅料质量 |  |  |  | 第6.8.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地毯铺设质量 |  |  |  | 第6.8.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 地毯表面质量 |  |  |  | 第6.8.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地毯细部连接 |  |  |  | 第6.8.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

装饰抹灰工程检验批质量验收记录

030202□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 基层表面 |  |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 材料品种和性能 |  |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 操作要求 |  |  |  |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 层粘结及面层质量 |  |  |  |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第4.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 分格条（缝） |  |  |  |  |  | 第4.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 滴水线 |  |  |  |  |  | 第4.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允许偏差(mm) |  | 项 目 | 水刷石 |  |  | 斩假石 | 干粘石 | 假面石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 | 5 |  |  | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 | 4 |  |  | 4 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阳角方正 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分格条(缝)直线度 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙裙、勒脚上口直线度 | 4 |  |  | 4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

木门窗安装工程检验批质量验收记录

（Ⅱ）

030301□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 木门窗品种、规格、安装方向位置 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 木门窗安装牢固 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 木门窗扇安装 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 门窗配件安装 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 缝隙嵌填材料 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 批水、盖口条等细部 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装留缝限值允许偏差(mm) |  | 项目 |  |  |  |  | 留缝限值 (mm) |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通 |  | 高级 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗槽口对角线长度差 |  |  |  |  | –– |  | –– | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  |  | –– |  | –– | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 框与扇、扇与扇 按缝高低差 |  |  |  |  | –– |  | –– | –– |  | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗扇与对口缝 |  |  |  |  | 1～2.5 |  | 1～2.5 | –– |  | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工业厂房双扇大门对口缝 |  |  |  |  | 2～5 |  | –– | –– |  | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗扇 与上框间留缝 |  |  |  |  | 1～2 |  | 1～1.5 | –– |  | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗扇与侧框间留缝 |  |  |  |  | 1～2.5 |  | 1～1.5 | –– |  | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 窗扇与下框间留缝 |  |  |  |  | 2～3 |  | 2～2.5 | –– |  | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门扇与下框间留缝 |  |  |  |  | 3～5 |  | 3～4 | –– |  | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  |  | –– |  | –– | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无下框时门扇与地面间留缝 |  | 外门 |  |  | 4～7 |  | 5～6 | –– |  | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 内门 |  |  | 5～8 |  | 6～7 | –– |  | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 卫生间门 |  |  | 8～12 |  | 8～10 | –– |  | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厂房大门 |  |  | 10-20 |  | –– | –– |  | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

金属门窗安装工程检验批质量验收记录

（钢门窗）

（Ⅰ）

030302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 门窗质量 |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 框和副框安装，预埋件 |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 框与墙体间缝隙 |  |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 排水孔 |  |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差(mm) |  | 门窗槽口宽度、高度 |  |  | ≤1500mm |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | >1500mm |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗槽口对角线长度差 |  |  | ≤2000mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | >2000mm |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗横框标高 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗框、扇配合间隙(留缝限值) |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无下框时门扇与地面间留缝 |  |  |  |  | 4～8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

金属门窗安装工程检验批质量验收记录

（铝合金门窗）

（Ⅱ）

030302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 门窗质量 |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 框和副框安装，预埋件 |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 框与墙体间缝隙 |  |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 排水孔 |  |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 安装允许偏差(mm) |  | 门窗槽口宽度、高度 |  |  | ≤1500mm |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | >1500mm |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗槽口对角线长度差 |  |  | ≤2000mm |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | >2000mm |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗横框标高 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 推拉门窗扇与框搭接量 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

金属门窗安装工程检验批质量验收记录

（涂色镀锌钢板门窗）

（Ⅲ）

030302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 门窗质量 |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 框和副框安装，预埋件 |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 框与墙体间缝隙 |  |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 排水孔 |  |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允安装许偏差(mm) |  | 门窗槽口宽度、高度 |  |  | ≤1500mm |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | >1500mm |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗槽口对角线长度差 |  |  | ≤2000mm |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | >2000mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗横框标高 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 推拉门窗扇与框搭接量 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录

030305□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 玻璃品种、规格、质量 |  |  |  | 第5.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 玻璃裁割与安装质量 |  |  |  | 第5.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装方法 |  |  |  | 第5.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钉子或钢丝卡、木压条 |  |  |  | 第5.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 密封条 |  |  |  | 第5.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 带密封条的玻璃压条 |  |  |  | 第5.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 玻璃表面 |  |  |  | 第5.6.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 玻璃与型材 |  |  |  | 第5.6.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镀膜层及磨砂层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 腻子 |  |  |  | 第5.6.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

030401□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 标高、尺寸、起拱、造型 |  |  |  |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面材料 |  |  |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 吊杆、龙骨、饰面材料安装 |  |  |  |  |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 吊杆、龙骨材质、间距及边接方式 |  |  |  |  |  |  | 第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 石膏板接缝 |  |  |  |  |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 材料表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具等设备 |  |  |  |  |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 龙骨、吊杆接缝 |  |  |  |  |  |  | 第6.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 填充材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差 (mm) |  | 项 目 | 纸面石膏板 |  |  | 金属板 |  | 矿棉板 | 木板、塑料板、格栅 |  | 实测值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面 平整度 | 4 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝 直线度 | 4 |  |  | 1.5 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝 高低差 | 1 |  |  | 1 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

030402□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 吊顶标高起拱及造型 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面材料 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 饰面材料安装 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 吊杆、龙骨材质 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊杆、龙骨安装 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 饰面材料表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具等设备 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 龙骨接缝 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 填充材料 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差 (mm) |  | 项 目 | 纸面石膏板 |  |  | 金属板 |  | 矿棉板 | 木板、塑料板、格栅 |  | 实 测 值 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面 平整度 | 4 |  |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝 直线度 | 4 |  |  | 2 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝 高低差 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

板材隔墙工程检验批质量验收记录

030501□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 板材品种、规格、性能等 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预埋件、连接件 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接缝材料、方法 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 安装位置 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 孔洞、槽、盒 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允 许 偏 差 (mm) |  | 项 目 | 复合轻质 墙 板 |  |  |  |  | 石膏空心板 | 钢丝网水泥板 |  | 实 测 值 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金属夹芯板 |  |  | 其他复合板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面 垂直度 | 2 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面 平整度 | 2 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角 方正 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝 高低差 | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

骨架隔墙工程检验批质量验收记录

030502□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料品种、规格、性能等 |  |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 龙骨连接 |  |  |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 龙骨间距及构造连接 |  |  |  |  |  | 第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防火、防腐 |  |  |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 墙面板安装 |  |  |  |  |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙面板接缝材料及方法 |  |  |  |  |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第7.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔洞、槽、盒 |  |  |  |  |  | 第7.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 填充材料 |  |  |  |  |  | 第7.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允 许 偏 差 (mm) |  | 项目 | 纸面石膏板 |  |  |  | 人造木板、 水泥纤维板 |  | 实 测 值 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 | - |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压条直线度 | - |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

活动隔墙工程检验批质量验收记录

030503□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料品种、规格、性能等 |  |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轨道安装 |  |  |  |  | 第7.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 构配件安装 |  |  |  |  | 第7.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 制作方法，组合方式 |  |  |  |  | 第7.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第7.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔洞、槽、盒 |  |  |  |  | 第7.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔墙推拉 |  |  |  |  | 第7.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允 许 偏 差(mm) |  | 立面垂直度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

玻璃隔墙工程检验批质量验收记录

030504□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料品种、规格、性能等 |  |  |  |  |  | 第7.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砌筑或安装 |  |  |  |  |  | 第7.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砖隔墙拉结筋 |  |  |  |  |  | 第7.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 板隔墙安装 |  |  |  |  |  | 第7.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第7.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接缝 |  |  |  |  |  | 第7.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 嵌缝及勾缝 |  |  |  |  |  | 第7.5.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允 许 偏 差(mm) |  | 项目 |  |  | 玻璃砖 |  | 玻璃板 |  | 实 测 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  | 3 |  | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  | 一 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  | 一 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 |  |  | 一 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

饰面板安装工程检验批质量验收记录

030601□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 饰面板品种、规格、性能等 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面板孔、槽、位置、尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 饰面板安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 饰面板表面质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面板嵌缝 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 湿作业施工 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 饰面板孔洞套割 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5允 许 偏 差 (mm) | 项 目 |  | 石 材 |  |  |  |  | 瓷 板 |  | 木材 | 塑料 | 金属 | 实 测 值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光面 | 剁斧石 |  |  | 蘑菇石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立面 垂直度 |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 2 |  | 1.5 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面 平整度 |  | 2 | 3 |  |  | - | 1.5 |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴阳角 方正 |  | 2 | 4 |  |  | 4 | 2 |  | 1.5 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接缝 直线度 |  | 2 | 4 |  |  | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙裙、勒脚 上口 直线度 |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接缝 高低差 |  | 0.5 | 3 |  |  | - | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接缝 宽度 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录

030602□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 饰面砖品种、规格、性能等 |  |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面砖粘贴材料 |  |  |  |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 饰面砖粘贴 |  |  |  |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 满粘法施工 |  |  |  |  |  | 第8.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 饰面砖表面质量 |  |  |  |  |  | 第8.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 阴阳角及非整砖 |  |  |  |  |  | 第8.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙面突出物周围 |  |  |  |  |  | 第8.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 饰面砖接缝、填嵌 |  |  |  |  |  | 第8.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 滴水线（槽） |  |  |  |  |  | 第8.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 允 许 偏 差(mm) |  | 项目 |  |  | 外墙 面砖 |  | 内墙 面砖 |  | 实 测 值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玻璃幕墙工程检验批质量验收记录（一）

030701□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 各种材料、构件、组件 |  |  | 第9.2.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型和立面分格 |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 玻璃 |  |  | 第9.2.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 与主体结构连接件 |  |  | 第9.2.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 连接件紧固件螺栓 |  |  | 第9.2.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 玻璃下端托条 |  |  | 第9.2.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 明框幕墙玻璃安装 |  |  | 第9.2.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 超过4m全玻璃幕墙安装 |  |  | 第9.2.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 点支承幕墙安装 |  |  | 第9.2.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 细部 |  |  | 第9.2.11条 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 幕墙防水 |  |  | 第9.2.12条 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 结构胶、密封胶打注 |  |  | 第9.2.13条 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 幕墙开启窗 |  |  | 第9.2.14条 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 防雷装置 |  |  | 第9.2.15条 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 幕墙表面质量 |  |  | 第9.2.16条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 玻璃表面质量 |  |  | 第9.2.17条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 铝合金型材表面质量 |  |  | 第9.2.18条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 明框外露框或压条 |  |  | 第9.2.19条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 密封胶缝 |  |  | 第9.2.20条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 防火保温材料 |  |  | 第9.2.21条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 隐蔽节点 |  |  | 第9.2.22条 |  |  |  |  |  |

玻璃幕墙工程检验批质量验收记录（二）

030701□□

| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 8 | 明框幕墙安装允许偏差(mm) | 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30m<幕墙高度 ≤60m |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60m<幕墙高度 ≤90m |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幕墙高度>90m |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙水平度 | 幕墙幅宽≤35m |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幕墙幅宽>35m |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 构件直线度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 构件水平度 | 构件长度≤2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构件长度>35m |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻构件错位 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分格框对角线长度差 | 对角线长度≤2m |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对角线长度>2m |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 9 | 隐框、半隐框玻璃幕墙安装允许偏差(mm) | 幕墙垂直度 | 幕墙高长≤30m |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30m<幕墙高度 ≤60m |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60m<幕墙高度 ≤90m |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幕墙高度>90m |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙水平度 | 层高≤3m |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 层高>3m |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙表面平整度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 板材立面垂直度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 板材上沿水平度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻板材板角错位 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳角方正 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝宽度 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

金属幕墙工程检验批质量验收记录（一）

030702□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料、配件质量 |  |  | 第9.3.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型和立面分格 |  |  | 第9.3.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 金属面板质量 |  |  | 第9.3.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋件、后置埋件 |  |  | 第9.3.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 立柱与预埋件与横梁连接，面板安装 |  |  | 第9.3.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 防火、保温、防潮材料 |  |  | 第9.3.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 框架及连接件防腐 |  |  | 第9.3.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 防雷装置 |  |  | 第9.3.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 连接节点 |  |  | 第9.3.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 板缝注胶 |  |  | 第9.3.11条 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 防水 |  |  | 第9.3.12条 |  |  |  |  |  |

金属幕墙工程检验批质量验收记录（二）

030702□□

| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 1 | 金属板表面质量平整、洁净、色泽一致 |  |  |  | 第9.3.13条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压条平直、洁净、接口严密、安装牢固 |  |  |  | 第9.3.14条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 密封胶缝横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直 |  |  |  | 第9.3.15条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 滴水线流水坡向正确、顺直 |  |  |  | 第9.3.16条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 表面质量 |  |  |  | 第9.3.17条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装允许偏差(mm) | 幕墙垂直度 |  | 幕墙高度≤30m |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30m<幕墙高度≤60m |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60m<幕墙高度≤90m |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 幕墙高度>90 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙水平度 |  | 层高≤3m |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 层高>3m |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙表面平整度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 板材立面垂直度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 板材上沿水平度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻板材板角错位 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳角方正 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝宽度 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

石材幕墙工程检验批质量验收记录（一）

030703□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 幕墙材料质量 |  |  | 第9.4.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型、分格、颜色、光泽、花纹、图案 |  |  | 第9.4.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 石材孔、槽、深度、位置、尺寸 |  |  | 第9.4.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋件和后置埋件 |  |  | 第9.4.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 各种构件连接 |  |  | 第9.4.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 框架和连接件防腐 |  |  | 第9.4.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 防雷装置 |  |  | 第9.4.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 防火、保温、防潮材料 |  |  | 第9.4.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 结构变形缝、墙角连接点 |  |  | 第9.4.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 表面和板缝处理 |  |  | 第9.4.11条 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 板缝注胶 |  |  | 第9.4.12条 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 防水 |  |  | 第9.4.13条 |  |  |  |  |  |

石材幕墙工程检验批质量验收记录（二）

030703□□

| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 |  |  |  | 第9.4.14条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压条 |  |  |  | 第9.4.15条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 细部质量 |  |  |  | 第9.4.16条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 密封胶缝 |  |  |  | 第9.4.17条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 滴水线 |  |  |  | 第9.4.18条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 石材表面质量 |  |  |  | 第9.4.19条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 安装允许偏差(mm) | 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30m<幕墙高度≤60m |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60m<幕墙高度≤90m |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幕墙高度>90 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙水平度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙表面平整度 |  |  |  | 光2 |  | 麻3 |  |  |  |
|  |  |  | 板材立面垂直度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板材上沿水平度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻板材板角错位 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳角方正 |  |  |  | 光2 |  | 麻4 |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  | 光3 |  | 麻4 |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | 光1 |  | 麻- |  |  |  |
|  |  |  | 接缝宽度 |  |  |  | 光1 |  | 麻2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录

030801□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 涂料品种、型号、性能等 |  |  |  |  |  | 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 涂饰颜色和图案 |  |  |  |  |  | 第10.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂饰综合质量 |  |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理 |  |  |  |  |  | 第10.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 与其它材料和设备衔接处 |  |  |  |  |  | 第10.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 薄涂料涂饰质量允许偏差 | 颜色 |  | 普通涂饰 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泛碱、 咬色 |  | 普通涂饰 |  |  | 允许少量轻微 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 流坠、 疙瘩 |  | 普通涂饰 |  |  | 允许少量轻微 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂眼、 刷纹 |  | 普通涂饰 |  |  | 允许不量轻微砂眼、刷纹通顺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 无砂眼、无刷纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装饰线、分色线直线度 |  | 普通涂饰 |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 厚涂料涂饰质量 | 颜色 |  | 普通涂饰 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泛碱、 咬色 |  | 普通涂饰 |  |  | 允许少量轻微 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点状 分布 |  | 普通涂饰 |  |  | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 疏密均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 复层涂饰质量 | 颜色 |  |  |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泛碱、咬色 |  |  |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷点疏密程度 |  |  |  |  | 均匀，不允许连片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录

030802□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 涂料品种、型号、性能等 |  |  |  |  |  | 第10.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 颜色、光泽、图案 |  |  |  |  |  | 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂饰综合质量 |  |  |  |  |  | 第10.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理 |  |  |  |  |  | 第10.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 与其它材料、设备衔接处界面应清晰 |  |  |  |  |  | 第10.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 色漆涂饰质量及允许偏差(mm) |  | 颜色 | 普通涂饰 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光泽、 光滑 | 普通涂饰 |  |  | 光泽基本均匀光滑无挡手感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 光泽均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 刷纹 | 普通涂饰 |  |  | 刷纹通顺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 无刷纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裹棱、流坠、皱皮 | 普通涂饰 |  |  | 明显处不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装饰线、分色线直线度 | 普通涂饰 |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 清漆涂饰质量 |  | 颜色 | 普通涂饰 |  |  | 基本一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 木纹 | 普通涂饰 |  |  | 棕眼刮平、 木纹清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 棕眼刮平、 木纹清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光泽、 光滑 | 普通涂饰 |  |  | 光泽基本均匀光滑无挡手感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 光泽均匀 一致光滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 刷纹 | 普通涂饰 |  |  | 无刷纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 无刷纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裹棱、流坠、皱皮 | 普通涂饰 |  |  | 明显处不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

裱糊工程检验批质量验收记录

030901□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料种类、规格、图案等 |  |  |  | 第11.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基层处理 |  |  |  | 第11.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 各幅拼接 |  |  |  | 第11.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 壁纸、墙布粘贴 |  |  |  | 第11.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 裱糊表面质量 |  |  |  | 第11.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 壁纸压痕及发泡层 |  |  |  | 第11.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 与装饰线、设备线盒交接 |  |  |  | 第11.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 壁纸、墙布边缘 |  |  |  | 第11.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 壁纸、墙布阴、阳角无接缝 |  |  |  | 第11.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

软包工程检验批质量验收记录

030902□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料材质、颜色等 |  |  |  |  | 第11.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、构造做法 |  |  |  |  | 第11.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 龙骨、衬板、边框安装 |  |  |  |  | 第11.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 单块面料 |  |  |  |  | 第11.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 软包表面质量 |  |  |  |  | 第11.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 边框安装质量 |  |  |  |  | 第11.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 清漆涂饰 |  |  |  |  | 第11.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装允许偏差(mm) |  | 垂直度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 边框宽度、高度 |  |  | 0；-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对角线长度差 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裁口、线条接缝高低差 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

橱柜制作与安装工程检验批质量验收记录

031001□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料材质、规格等 |  |  |  |  | 第12.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预埋件或后置件 |  |  |  |  | 第12.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 制作、安装、固定方法 |  |  |  |  | 第12.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 橱柜配件 |  |  |  |  | 第12.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 抽屉和柜门 |  |  |  |  | 第12.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 橱柜表面质量 |  |  |  |  | 第12.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 橱柜裁口 |  |  |  |  | 第12.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 橱柜安装允许偏差(mm) |  | 外形尺寸 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门与框架的平行度 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

窗帘盒、窗台板和散热器罩                             制作与安装工程检验批质量验收记录

031002□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料材质、规格等 |  |  |  |  | 第12.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型尺寸、安装、固定 |  |  |  |  | 第12.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 窗帘盒配件 |  |  |  |  | 第12.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第12.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 与墙面、窗框衔接 |  |  |  |  | 第12.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装允许偏差(mm) |  | 水平度 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上口、下口直线度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两端距窗洞口长度差 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两端出墙厚度差 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录

031003□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 村料材质、规格等 |  |  |  |  | 第12.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型、尺寸及固定 |  |  |  |  | 第12.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第12.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装允许偏差(mm) |  | 正、侧面垂直度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗套上口水平度 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗套上口直线度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录

031004□□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  | 第12.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型、尺寸、安装位置 |  |  |  |  | 第12.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预埋件及连接 |  |  |  |  | 第12.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 护栏高度、位置与安装 |  |  |  |  | 第12.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 护栏玻璃 |  |  |  |  | 第12.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 转角、接缝及表面质量 |  |  |  |  | 第12.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装允许偏差(mm) |  | 护栏垂直度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 栏杆间距 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扶手直线度 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扶手高度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项工程质量验收记录

质控表4.1.9－1

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目类型 |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位 负责人 |  |  |  | 分包项目 经 理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区、段 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 | 监理工程师： （建设单位项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |

子分部工程质量验收记录

（地下防水）

质控（建）表4.1.9－10                                                0105□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门 负责人 |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位 检查评定意见 |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 | 防水混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥砂浆防水层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 卷材防水层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 涂料防水层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 金属板防水层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 塑料板防水层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 细部构造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 喷锚支护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 复合式衬砌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 地下连续墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 盾构法隧道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 渗排水、盲沟排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 隧道、坑道排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 预注浆、后注浆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 衬砌裂缝注浆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

子分部工程质量验收记录

（地  面）

质控（建）表4.1.9－21                                                           0301□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  | 检验批数 | 施工单位检查评定意见 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |
| 1 | 整体面层 | 1）基层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）水泥混凝土面层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）水泥砂浆面层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）水磨石面层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5）防油渗面层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6）水泥钢(铁)屑面层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7）不发火(防爆的)面层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 板块面层 | 1）基层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）砖面层（陶瓷锦砖）缸砖陶瓷地砖和水泥花砖面层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）大理石面层和花岗岩面层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）预制板块面层（预制水泥混凝土、水磨石板块面层） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5）料石面层（条石、块石面层） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6）塑料板面层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7）活动地板面层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8）地毯面层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 木竹面层 | 1）基层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）实木地板面层（条材、块材面层） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）实木复合地板面层（条材、块材面层） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）中密度(强化)复合地板面层（条材面层） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5）竹地板面层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 |  | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

子分部工程质量验收记录

（抹  灰）

质控（建）表4.1.9－22                                                0302□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目技术 部门负责人 |  |  | 项目质量 部门负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位 检查评定意见 |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 | 一般抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装饰抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 清水砌体勾缝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

子分部工程质量验收记录

（门  窗）

质控（建）表4.1.9－23                                               0303□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门 负责人 |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位 检查评定意见 |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 | 木门窗制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 金属门窗安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 塑料门窗安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 特种门安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 门窗玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

子分部工程质量验收记录

（吊  顶）

质控（建）表4.1.9－24                                                0304□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门 负责人 |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位 检查评定意见 |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 | 暗龙骨吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 明龙骨吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

子分部工程质量验收记录

（轻质隔墙）

质控（建）表4.1.9－25                                               0305□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门 负责人 |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位 检查评定意见 |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 | 板材隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 骨架隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 活动隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 玻璃隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

子分部工程质量验收记录

（饰面板（砖））

质控（建）表4.1.9－26                                               0306□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门 负责人 |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位 检查评定意见 |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 | 饰面板安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 饰面砖粘贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

子分部工程质量验收记录

（幕  墙）

质控（建）表4.1.9－27                                               0307□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |  |
| 高 度 |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  | 验收日期 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术部门 负责人 |  |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 施工单位检查评定意见 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |
| 1 | 玻璃幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 金属幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 石材幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃幕墙结构酮密封胶 |  |  |  |  |  | 玻璃幕墙“四性”试验结果及检测报告单编号 |  |  |  |  |
| 合格证编号 |  |  | 相容性试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表应附四性试验报告、相容性试验报告。

子分部工程质量验收记录

（涂  饰）

质控（建）表4.1.9－28                                                0308□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门 负责人 |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位 检查评定意见 |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 | 水性涂料涂饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 溶剂型涂料涂饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 美术涂饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

子分部工程质量验收记录

（裱糊与软包）

质控（建）表4.1.9－29                                                0309□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  | 层 数 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门 负责人 |  | 质量部门 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  | 分包技术 负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位 检查评定意见 |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 | 裱糊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 软包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

子分部工程质量验收记录

（细  部）

质控（建）表4.1.9－30                                                0310□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门 负责人 |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位 检查评定意见 |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 | 橱柜制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门窗套制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 护栏和扶手制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 花饰制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

分部工程质量验收记录

（建筑装饰装修）

质控（建）表4.1.9－38                                                  03□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 结构质式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  | 验收日期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 技术部门 负责人 |  | 质量部门 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位 负责人 |  | 分包技术 负责人 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  |  | 验收记录 |  |  |  | 验收结论 |  |
| 1 | 子分部工程名称 | 地面 □ |  |  |  | 共 子分部，经查 子分部， 符合规范及设计要求 子分部 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抹灰 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轻质隔墙 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 饰面板(砖) □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涂饰 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裱糊与软包 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  | 共 项，经核查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  | 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项 |  |  |  |  |  |
| 4 | 观 感 质 量 |  |  |  |  | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项 |  |  |  |  |  |
| 综合验收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 单位 | 分包单位 |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设） 单 位 |  |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

工程质量事故报告

质控（建）表4.1.10－1                                        共   页 第   页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 死亡人数 |  |  |  |  |  |  | 重伤人数 |  |  |  | 轻伤人数 |  |
| 预计损失 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故对工程质量影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故经过和原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生后采取的措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生 时 间 |  |  |  |  |  | 报告时间 |  |  |  | 事故报告编 号 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 填表时间 |  |  |  |  |

工程质量事故调查处理记录

质控（建）表4.1.10－2                                         共   页 第   页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 总监理 工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发现时间 |  |  |  | 事故等级 |  |  |  |  |  | 事故部位 |  |  |  |
| 调查组名单 （含职务、职称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 死亡人数 |  |  |  |  | 重伤人数 |  |  |  |  |  | 损失金额 |  |  |
| 事故报告编号 |  |  |  |  |  |  |  | 报告时间 |  |  |  |  |  |
| 事故概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故事故 发生后措施 |  | 报送部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实体质量 处理结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故造成 永久缺陷情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表时间 |  |  |  |  |

新材料、新工艺施工记录

质控（建）表4.1.11                                            共   页 第   页

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术论证日期 |  |  |  |  | 审定部门、日期 |  |  |  |
| 新材料、新工艺名称 |  |  |  |  | 型号、规格 |  |  |  |
| 施工部位及数量 |  |  |  |  | 工艺标准编号 |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  | 完工日期 |  |  |  |
| 隐蔽工程验收记录编号 |  |  |  |  | 施工环境 |  |  |  |
| 出厂合格证编号 |  |  |  |  | 进场复验报告编号 |  |  |  |
| 施工过程情况简述： 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

设备开箱检查记录

质控（安）表4.2.2－1                                   共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 分部工程 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  | 装箱单号 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |
| 制造厂名 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |
| 设备主要 技术性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 文 件 | 装箱单 | 份 张 |  |  |  | 合 格 证 |  |  | 份 张 |  |
|  | 说明书 | 份 张 |  |  |  | 装箱图纸 |  |  | 份 张 |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 检 查 情 况 | 包 装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 备 外 观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 零部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 及处理意见 |  |  |  |  |  | 处理 情况 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

材 料 进 场 抽 样 检 查 记 录

质控（安）表4.2.2－2                                                                         共      页  第      页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 分部工程 |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 规 格 | 外 观 质 量 |  |  |  |  | 进场数量 |  | 进场日期 | 抽检数量 |  | 抽检结论 | 备 注 |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  | 施 工 员 |  |  | 材 料 员 |  |  |

设 备、材 料 合 格 证 汇 总 表

质控（安）表4.2.2－3                                                                         共      页  第      页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程 |  |  |  |
| 合格证编号 | 设备或材料名称 |  | 型号规格 | 数 量 | 生产厂名 |  | 出厂日期及批号 |  | 进 场 日 期 |  |  | 安 装 部 位 |
| 质 检 员 |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  | 材料员 |  |  |  |  |

子分部工程质量验收记录

（卫生器具安装）

质控（水）表4.2.9－4                                                0504□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门 负责人 |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位 检查评定意见 |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 | 卫生器具安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 卫生器具给水配件安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 卫生器具排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

分部工程质量验收记录

（建筑给水、排水及采暖）

质控（水）表4.2.9－8                                                  05□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 结构质式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  | 验收日期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 技术部门 负责人 |  | 质量部门 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位 负责人 |  | 分包技术 负责人 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  |  | 验收记录 |  |  |  | 验收结论 |  |
| 1 | 子分部工程名称 | 室内给水系统 □ |  |  |  | 共 子分部，经查 子分部， 符合规范及设计要求 子分部 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内排水系统 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内热水供应系统 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生器具安装 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内采暖系统 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑中水系统及游泳池 系统 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供热锅炉及辅助设备 安装 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  | 共 项，经核查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  | 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项 |  |  |  |  |  |
| 4 | 观 感 质 量 |  |  |  |  | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项 |  |  |  |  |  |
| 综合验收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 单位 | 分包单位 |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设） 单 位 |  |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

普通灯具安装工程检验批质量验收记录

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 |  |  |  | 第19.1.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 |  |  |  | 第19.1.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 |  |  |  | 第19.1.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 |  |  |  | 第19.1.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 |  |  |  | 第19.1.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具可接近裸露导体的接地或接零 |  |  |  | 第19.1.6条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的导线线芯最小截面积 |  |  |  | 第19.2.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 |  |  |  | 第19.2.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 |  |  |  | 第19.2.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 |  |  |  | 第19.2.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 |  |  |  | 第19.2.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 |  |  |  | 第19.2.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 |  |  |  | 第19.2.7条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

开关、插座、风扇安装工程检验批质量验收记录

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 |  |  |  | 第22.1.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 插座的接线 |  |  |  | 第22.1.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 |  |  |  | 第22.1.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的位置 |  |  |  | 第22.1.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 |  |  |  | 第22.1.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 壁扇、底座和防护罩的固定及试运转 |  |  |  | 第22.1.6条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 |  |  |  | 第22.2.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序和外观检查 |  |  |  | 第22.2.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 |  |  |  | 第22.2.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 |  |  |  | 第22.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

建筑物照明通电试运行工程检验批质量验收记录

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明配电箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应，风扇的转向与调速开关应正常 |  |  |  | 第23.1.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 |  |  |  | 第23.1.2条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

子分部工程质量验收记录

（电气照明安装）

质控（电）表4.3.7－4                                                0604□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门 负责人 |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位 检查评定意见 |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 槽板配线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢索配线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 普通灯具安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 专用灯具安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 开关、插座、风扇安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 建筑物照明通电试运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

分部工程质量验收记录

（建筑电气）

质控（电）表4.3.7－7                                                  06□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 结构质式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  | 验收日期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 技术部门 负责人 |  | 质量部门 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位 负责人 |  | 分包技术 负责人 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  |  | 验收记录 |  |  |  | 验收结论 |  |
| 1 | 子分部工程名称 | 变配电室 □ |  |  |  | 共 子分部，经查 子分部， 符合规范及设计要求 子分部 |  |  |  |  |  |
|  |  | 供电干线 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气动力 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气照明安装 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备用和不间断电源 安装 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷及接地安装 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  | 共 项，经核查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安 全 和 功 能 检验（检测）报告 |  |  |  |  | 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项 |  |  |  |  |  |
| 4 | 观 感 质 量 |  |  |  |  | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项 |  |  |  |  |  |
| 综合验收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 单位 | 分包单位 |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设） 单 位 |  |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

电气照明系统通电测试检验记录

检验（电）表5.3.1－1                                       共    页 第    页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试日期 |  |  |  |  |  |
| 系统名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回路编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层次（户别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯具 | 数量(个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试 电 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关 | 数量(个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试 电 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 插座 | 数量(个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试 电 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏电保护装置 | 数量(个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 模拟动作试验情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照明配电箱内开关、电能表、指示仪表等试电情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况 检 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 验 员 |  |  |  |  |  |

电气照明系统全负荷试运行记录

检验（电）表5.3.1－2                                       共    页 第    页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑类别 |  |
| 总照明配 电箱位号 |  |  |  |  |  | 设计负荷（A） |  |  |  |
| 试运行 日 期 |  |  |  |  |  | 总开关额定电流（A） |  |  |  |
| 连续运行时间（h） |  |  |  |  |  | 总电源进线型号及线芯截面（mm2） |  |  |  |
| 试 运 行 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  | 施工单位 |  | 专业技术负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质 检 员 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 记 录 员 |  |  |

大型灯具牢固性试验记录

检验（电）表5.3.2                                          共    页 第    页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 灯具部位 |  |  |  |  |  |  | 灯具重量 （kg） |  |  |  |  |  |
| 试验时间（min） |  |  |  |  |  |  | 过载试验重量（kg） |  |  |  |  |  |
| 固定及悬吊装置使用的材料及其规格 |  |  |  |  |  |  | 固定及悬吊装置外观质量 |  |  |  |  |  |
| 试 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定及悬吊装置 构造简图 |  |  |
| 存在问题 处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |

电气线路接地检验记录

检验（电）表5.3.4－1                                       共    页 第    页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |
| 线路名称 （回路编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线路接地 检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线路名称 （回路编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线路接地 检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线路名称 （回路编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线路接地 检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检 验 员 |  |  |  |

插座接地检验记录

检验（电）表5.3.4－2                                       共    页 第    页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |
| 层次、部位或户别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统及 回 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 插座接地检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层次、部位或户别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统及 回 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 插座接地检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层次、部位或户别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统及 回 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 插座接地检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检 验 员 |  |  |  |

开关接地检验记录

检验（电）表5.3.4－3                                       共    页 第    页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |
| 系统及 回路（或部位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关接地检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统及 回路（或部位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关接地检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统及 回路（或部位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关接地检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检 验 员 |  |  |  |

施工组织设计（施工方案）报审表

施表7.1                                                    共    页 第    页

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 现报上 工程施工组织总设计／施工组织设计／施工方案文件，请予以审查。 |  |  |  |  | 主 编 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 编制人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程项目部／专业分包施工单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 审核单位 | 总承包单位审核意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总承包单位 （盖章） |  |  | 审核人 |  |  |  |  |  | 审批人 |  |  |  |
| 审查单位 | 监理审查意见： 监理审查结论： □同意实施 □修改后报 □重新编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 （盖章） |  | 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |
|  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |

技术交底记录

施表7.2                                                     共    页 第    页

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底提要： 交底内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 记录人 |  |  |  | 日 期 |  |

施工日志

施表7.3                                                     共    页 第    页

| 日 期 |  | 天气状况 | 风 力 |  |  | 最高／最低温度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动、技术质量安全问题、质量验收及其他等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程负责人 |  |  |  | 记录人 |  |  |  |