- 冬季建筑施工安全注意事项

冬季天气干燥、多风多雪，不利于工程施工，在建工程项目部应特别关注以下几点事项：一、防人身伤害、防滑事故1、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施；2、遇到雨雪等恶劣天气时，要及时清除施工现场的积水、积雪，严禁雨雪和大风天气强

冬季天气干燥、多风多雪，不利于工程施工，在建工程项目部应特别关注以下几点事项：

一、防人身伤害、防滑事故

1、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施；

2、遇到雨雪等恶劣天气时，要及时清除施工现场的积水、积雪，严禁雨雪和大风天气强行组织施工；

二、防火灾、防中毒事故

1、要防止火灾，消防设施及器材应做到齐全、完好和能用；

2、严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖；

3、为防止发生煤气中毒事故，封闭的场所必须有通风换气措施。

三、防交通事故

1、加强车辆的维护、保养，杜绝由于车辆故障而引发事故；

2、严禁酒后开车、无照驾驶、疲劳驾驶；

3、遇严重冰雪天气，车辆行进中应保持行车距离，防止尾追事故的发生。